РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от      15.05.2025г   №   194-р

с.Гордеевка

Об утверждении  Программы  проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов теплоснабжения и теплопотребления на территории  Гордеевского муниципального района

В целях проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по Гордеевскому  району в соответствии с требованиями Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

- Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов теплоснабжения и теплопотребления на территории Гордеевского  муниципального района  (прилагается).

2. Разместить настоящее распоряжение  на официальном сайте администрации Гордеевского района https://admgordeevka.gosuslugi.ru/

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

Глава администрации района                                                         Л.И. Убогова

Исп. Литвин Н.М.

Юрист                                                                                                 Н.Г.Недбайло

Управляющий делами                                                                      М.Н. Глушак

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением

администрации Гордеевского района

от      15.05.2025г   №   194-р

Программа
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов теплоснабжения и теплопотребления на территории Гордеевского  муниципального района

1. Настоящая программа разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» ,  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234                     "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду             и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" (далее-Правила).

2. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов теплоснабжения и теплопотребления на территории Гордеевского района (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также потребители тепловой энергии.

3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами.

4. Работа комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Гордеевского района  (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно Приложению № 1 к Программе (далее - График).

4.1. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций, управляющих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов, согласно Приложению № 2 к Программе.

4.2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду осуществляется Комиссией, созданной администрацией Гордеевского района.

4.3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя и членов Комиссии.

5. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Гордеевского района.

6. В рамках проведения оценки обеспечения готовности соответствующая Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил (далее -Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

7. В отношении объектов потребителей тепловой энергии, управляющих компаний, теплоснабжающих организаций, указанных в Приложении № 2 к Программе, расчет индекса готовности осуществляется потребителями, управляющими компаниями, теплоснабжающими организациями,  проверка оценочных листов осуществляется Комиссией.

В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

Проверка оценочных листов проводится в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссии заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 9- 11 Правил.

Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности оформляются актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) согласно приложению № 3 к Программе.

Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются.

8. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются в соответствии с Графиком.

9. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:  объект проверки готов к отопительному периоду;  объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;  объект проверки не готов к отопительному периоду.

10. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

11. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок лицами, указанными в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные в жилищную инспекцию Брянской области, осуществляющим региональный государственный надзор.

12. Срок составления акта определяется не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 сентября - для теплоснабжающих организаций.

13. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению № 4 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

14. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 октября 2025 года – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Гордеевского района  в срок до 01 декабря 2025 года.

15. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 14 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

16. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил.

По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

17. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).

18. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил);

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил).

19. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии, указан в приложении № 6 к Программе.

20. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, указан в приложении № 5 к Программе.

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в администрацию Гордеевского района информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении № 5. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 16 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в администрацию Гордеевского  района  информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложения № 6.

3.3. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневамтической промывки систем теплопотребления и проводит осмотр объектов проверки.

Потребители тепловой энергии оформляют Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей и теплосетевой организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.

По требованию администрации Гордеевского района теплоснабжающая организация предоставляет сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 16 Программы.

Приложение № 1

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов теплоснабжения и теплопотребления на территории Гордеевского муниципального района

График проведения оценки готовности к отопительному периоду

2025 – 2026 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие организации | 2 | 01.09.2025 - 03.10.2025 |
| 2 | Управляющие компании ( в отношении жилищного фонда) | 36 | 19.08.2025 - 08.09.2025 |
| 2 | Потребители (по согласованию), в том числе: | 33 | 19.08.2025 - 02.09.2025 |
| 2.1 | Учреждения образования | 9 |  |
| 2.2. | Учреждения здравоохранения | 16 |  |
| 2.3. | Учреждения культуры и спорта | 8 |  |

Приложение № 2

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов теплоснабжения и теплопотребления на территории Гордеевского муниципального района

Перечень

теплоснабжающих организаций, управляющих организаций  и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименований предприятий, организаций, учреждений, объектов |
| --- | --- |
| 1.Теплоснабжающие организации |  |
| 1.1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» » (котельная №2 с.Гордеевка ул. Победы, котельная №3 п.Мирный). |
| 2. Управляющие организации: в отношении жилищного фонда: |  |
| 2.1 | ООО «Контур-Плюс»27 ед.: п. Мирный, ул. Ленина, д.1;д.1а; д.2; д.3; д.4; д.5; д.6; д.7; д.9; д.13; ул. Классона, д.3; д.4; д.5; д.6; д.7; д.8; ул. Лесная, д.1;д.2;д.3; ул. Юбилейная, д.1; ул.30 лет Победы, д.1; ул. Школьная, д.1; ул. Парковая, д.6; д.8; д.9; ул. Комсомольская д.2, д.4. |
| 2.2 | МУП «Коммунальщик»-9 ед. с.Гордеевка, ул.Победы, д.3;д.5; д.7; д.9; д18; с.Гордеевка, ул. Гагарина, д.2; д.2а; д.2б; д.2в. |
| 3. Потребители тепловой энергии |  |
| 3.1 | Учреждения образования: МБОУ Гордеевская СОШ, МБОУ Мирнинская СОШ, МБОУ Творишинская СОШ, МБОУ Петровобудская ООШ, МБОУ Уношевская ООШ, МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок», МБДОУ Мирнинский детский сад «Солнечный» , Струговобудский филиал МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок»», Рудневоробьевский филиал МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» |
| 3.2. | Учреждения культуры: 1) МБУК «Гордеевский культурно-досуговый центр» в отношении следующих объектов: Мирнинский СДК, Творишинский СДК, Рудне-Воробьевский СДК, Уношевский СДК, Петровобудский СДК, Глинновский СДК; 2) МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Гордеевского района». |
| 3.3. | Учреждения здравоохранения: ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ» в отношении следующих объектов: Гордеевская больница, Мирнинская амбулатория, Творишинский ФАП, Ширяевский ФАП, Заводокорецкий ФАП, Старополонский ФАП, Уношевский ФАП, Кузнецкий ФАП, Перетинский ФАП, Петровобудский ФАП, Поповский ФАП, Малоудебенский ФАП, Поконский ФАП, Кожановский ФАП, Смяльчский ФАП, Староновицкий ФАП. |
| 3.4. | Учреждения спорта: БУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Звездный" муниципального образования Гордеевский муниципальный район" |

Приложение № 3

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов теплоснабжения и теплопотребления на территории Гордеевского муниципального района

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

____/____ гг.

_______________________                                                            "___" __________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                  (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

,

(фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. в соответствии с  Федеральнымзаконом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия установила:

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ____________________________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____________________________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ____________________________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: ____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены Комиссии:

___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" ___________ 20__ г. ______________________________________________

(дата, подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду                 гг.*

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от «_____»_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение № 4

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов теплоснабжения и теплопотребления на территории Гордеевского муниципального района

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан __________________________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В   отношении   следующих   объектов,  по  которым  проводилась  оценка

обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

от _________________ N _________.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов теплоснабжения и теплопотребления на территории Гордеевского муниципального района

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке,

установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том

числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения

потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без

проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению

срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения

жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей

тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов

местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который

включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики

оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения

установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля(надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15) В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме

комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

16) К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пункте 18  Программы.

Приложение № 6

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов теплоснабжения и теплопотребления на территории Гордеевского муниципального района

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально- техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам.

18) К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пункте 17  Программы.